«ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ОСНОВИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ»

ФХТБ, Кафедра загальнотехнічних дисциплін, Харчові технології, бакалаврський, 1 курс

Максисько Оксана Романівна, oksana.maksisko@i.ua

| № з/п | Тема | Анотація | Інтернет-ресурси |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС |  |  |  |
| 1 | Лінійні електричні кола синусоїдального струму. | Загальні поняття про лінійні електричні кола змінного струму. Форми представлення синусоїдального струму. Аналітичне, графічне, векторне та символічне представлення. Основні елементи, параметри і розрахунок електричних кіл синусоїдального струму. Активний, індуктивний та ємнісний елементи, їх представлення та розрахунки. Основні закони та властивості лінійних електричних кіл синусоїдального струму. Кола синусоїдального струму при послідовному та паралельному з’єднанні елементів. Резонанс струмів та напруг. Змішане з’єднання споживачів. Потужність змінного струму. | https://studfile.net/preview/5010571/ - https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19659 |
| 2 | Магнітні кола. | Джерело магнітного поля. Основи електромагнетизму. Електромагнітна індукція. Магнітний потік, індуктивність, магніторушійна сила, магнітний опір. Сила і закон Ампера. Магнітна проникність. Потокощеплення. Діамагнітні, парамагнітні та феромагнітні матеріали. Магнітні кола. Класифікація, основні параметри та області застосування. Закони Ома і Кірхгофа для магнітних кіл. Магнітні кола із постійною і змінною магніторушійною силою. Особливості роботи котушки з осердям у колі змінного струму. Електромагніти. | https://studfile.net/preview/5010571/ - https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19659 |
| 3 | Трифазні електричні кола. | Багатофазні електричні кола. Трифазні симетричні системи. Загальні поняття. Зв’язані та незв’язані трифазні системи. З’єднання фаз трифазного генератора зіркою. Нейтральний провід. Зсув фази. Співвідношення між лінійними та фазними напругами. Векторні діаграми. З’єднання фаз трифазного генератора трикутником. Потужність трифазних кіл. Основні властивості трифазних кіл. Споживачі трифазних кіл. | https://studfile.net/preview/5010571/ - https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19659 |
| 4 | Трансформатори | Призначення і області застосування трансформаторів. Класифікація, будова і принцип дії однофазного трансформатора. Режим холостого ходу і навантаження. Номінальні параметри. Втрати енергії і коефіцієнт корисної дії трансформатора. Автотрансформатори. Вимірювальні трансформатори. Трифазні трансформатори. Основні характеристики. | https://studfile.net/preview/5010571/ - https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19659 |
| 5 | Електричні машини постійного струму. | Призначення і будова електричних машин постійного струму. Принцип дії двигуна постійного струму. Реакція якоря електричних машин постійного струму. Потужність і коефіцієнт корисної дії електричних машин постійного струму. Електричні і магнітні кола електричних машин постійного струму. Комутація. Основні характеристики. | https://studfile.net/preview/5010571/ - https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19659 |
| 6 | Асинхронні та синхронні електричні машини. | Призначення та будова трифазного асинхронного двигуна. Обертове магнітне поле трифазного асинхронного двигуна. Принцип дії трифазного асинхронного двигуна. Однофазний трифазний асинхронний двигун. Трифазний синхронний генератор. Трифазний синхронний двигун. Умовно-логічні схеми. Основні характеристики. | https://studfile.net/preview/5010571/ - https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19659 |
| 7 | Електропостачання, електроощадність та вибір електроприводів. | Загальні поняття та характеристика. Переваги пересилання електромагнітної енергії на відстані та ефективність перетворення її в інші види енергії. Вибір електроприводу. Екологічні аспекти. | https://studfile.net/preview/5010571/ - https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19659 |
| САМОСТІЙНА РОБОТА |  |  |  |
| 1 | Закони Ома і Кірхгофа у символічній формі. | Застосування комплексних чисел для розрахунку електричних кіл синусоїдного струму. Форми запису комплексного числа. Дії з комплексними числами. Символічний (комплексний) метод розрахунку кіл синусоїдного струму. Комплекс повного опора кола. Комплексна провідність, залежність між опором і провідністю ділянки кола | https://studfile.net/preview/5010571/ - https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19659 |
| 2 | Основні властивості трифазних кіл. | - Основні схеми з’єднання споживачів в трифазних колах. Режими роботи та властивості трифазних електричних кіл при з’єднанні фаз споживачів зіркою з нейтральним проводом і без нього. Взаємне перетворення зірки і трикутника опорів в електричному колі постійного струму. Розподіл потенціалу в електричному колі. | https://studfile.net/preview/5010571/ - https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19659 |
| 3 | Електричні вимірювання та прилади. | - Класифікація та основні характеристики засобів вимірювання. Особливості вимірювання струмів, напруг, потужностей, опорів. Вимірювання неелектричних величин. Магнітоелектричні, електромагнітні, електродинамічні та індукційні системи вимірювальних механізмів аналогових приладів. Цифрові вимірювальні прилади. | https://studfile.net/preview/5010571/ - https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19659 - http://zadk.ucoz.ua/distan/lekciji_ elektrotekhnika_jurij_kocjuba.pdf |
| 4 | Електричні машини постійного струму. | - Класифікація та основні характеристики генераторів і двигунів постійного струму. Структурно-логічні схеми генератора і двигуна постійного струму. Потужність і коефіцієнт корисної дії електричних машин постійного струму. Електричні і магнітні кола електричних машин постійного струму. | https://studfile.net/preview/5010571/ - https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19659 |
| 5 | Основи електроприводу та його апаратури. | - Загальні поняття. Вибір електродвигунів. Апаратура для керування електроприводом і захисту електродвигунів. Автоматизація керування електроприводом. | https://studfile.net/preview/5010571/ - https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19659 |
| 6 | Електропостачання та електроощадність. | - Виробництво, пересилання і розподіл електроенергії. Джерела електричної енергії. Трансформаторні підстанції. Схеми електропостачання. Заземлення і занулення. Захист від блискавки. | https://studfile.net/preview/5010571/ - https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19659 |