«ТЕПЛОХОЛОДОТЕХНІКА»

ФХТБ, Кафедра загальнотехнічних дисциплін, Харчові технології, бакалаврський, 2 курс

Ціж Богдан Романович, tsizhb@ukr.net

| № з/п | Тема | Анотація | Інтернет-ресурси |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС |  |  |  |
| 1 | Другий і третій закони термодинаміки. | Суть і основні формулювання другого закону термодинаміки. Математичний вираз другого закону термодинаміки. Ентропія ізольованої системи. Максимальна корисна робота. Енергія і анергія. Другий і третій закони термодинаміки. Загальне формулювання другого закону термодинаміки. Цикл Карно. Ексергія. Застосування першого і другого законів термодинаміки для інженерних задач. | http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21478/1/Курс лекцій Теплотехніка.pdf С. 4 – 10. http://www.dgma.donetsk.ua/docs/kafedry/hiop/ metod/39_tot.pdf С. 20 – 57. https://studfile.net/preview/1193691/ С. 10 - 12. |
| 2 | Основні термодинамічні процеси в газах і парах. | Термодинамічні процеси в ідеальних газах та їх розрахунок. Ізохорний процес. Ізобарний процес. Ізотермічний процес. Адіабатний процес. Політропний процес. Суміші ідеальних газів. Закон Дальтона. Параметри газових сумішей. Реальні гази. Загальні властивості реальних газів. Термодинамічні процеси в реальних газах. Процес пароутворення. Вологе повітря. Водяна пара і її характеристики. Н-S діаграма. Аналіз трьох стадій утворення перегрітої пари. Характеристики вологого повітря. Абсолютна і відносна вологість повітря. Основні процеси з вологим повітрям. Сушіння. Визначення параметрів сушіння вологого повітря. | http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21478/1/Курс лекцій Теплотехніка.pdf С. 39 – 56. https://studfile.net/preview/1193691/ С. 12 - 15. |
| 3 | Особливості термодинаміки теплотехнічних пристроїв. | Процеси витікання і дроселювання газів. Перший закон термодинаміки для потоку. Сопла і дифузори. Зовнішня і розрахункова робота при витіканні. Сопло Лаваля. Нагнітання газу і пари. Машини для нагнітання газу і пари. Цикл повітряної компресорної установки. Термодинамічний аналіз процесів в компресорах. Процеси стискання в ідеальному компресорі. Багатоступеневе стискання. Холодильні установки. Загальна характеристика холодильних установок. Цикл абсорбційної холодильної установки. Розрахунок холодильних установок. Цикли теплосилових пристроїв. Загальні положення. Ефективність циклів теплосилових установок. Поршневі двигуни внутрішнього згорання. Газотурбінні установки. Паротурбінні установки. Парогазові цикли. | http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21478/1/Курс лекцій Теплотехніка.pdf С. 61 – 69. http://www.dgma.donetsk.ua/docs/ kafedry/hiop/metod/39_tot.pdf С. 137 – 177. |
| 4 | Теплопровідність і теплопередача. | Основні поняття і визначення. Градієнт температур. Температурне поле. Тепловий потік. Основний закон і рівняння теплопровідності. Коефіцієнт теплопередачі. Способи передачі теплоти. Кількісні характеристики перенесення теплоти. Коефіцієнт теплопровідності. Перенесення теплоти. Конвективний теплообмін. Основний закон конвективного теплообміну. Теплопровідність при стаціонарному і не стаціонарному режимах. Течія рідини в трубопроводах і каналах. Приграничний шар. Променевий теплообмін. Складний теплообмін. Теплопередача через стінку. Інтенсифікація теплопередачі. Теплова ізоляція. | http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21478/1/Курс лекцій Теплотехніка.pdf С. 9 – 30. https://studfile.net/preview/1193691/ С. 29 – 51. |
| 5 | Теплообмінні апарати | Основи теплового розрахунку теплообмінних апаратів. Класифікація теплообмінних апаратів. Розрахунок теплообмінників. Розрахунок рекуперативності теплових апаратів. Середній температурний напір. Розрахунок кінцевих температур робочих рідин. Котельні установки малої і середньої потужності. Загальні відомості про котельні установки. Типи котлів. Технічні характеристики котлів. Розрахунок котлів. Теплові мережі. Схема теплових мереж. Способи прокладання теплових мереж. Витяжні шахти, комори і колодязі. | http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21478/1/Курс лекцій Теплотехніка.pdf С. 31 – 37. http://www.dgma.donetsk.ua/docs/ kafedry/hiop/metod/39_tot.pdf С. 126 – 131. |
| 6 | Енергопостачання підприємств. | Котельні установки. Споживачі теплової енергії. Схеми енергопостачання та їх аналіз. Виробниче теплоспоживання. Витрата тепла на опалювання, вентиляцію та теплопостачання. Принципова схема та основні характеристики котельних установок. Водопідготовка. Пароперегрівники, економайзери та повітропідігрівники. Собівартість виробництва одиниці теплоти і пари. Джерела та можливості використання вторинних енергоресурсів. Утилізація установки, показники їх роботи. Використання біогазових установок на підприємствах харчової промисловості. Перспективи розвитку енергозберільних технологій і поновлювальних джерел енергії в Україні. | https://studfile.net/preview/1193691/ С. 51 – 82. http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21478/1/Курс лекцій Теплотехніка.pdf С. 56 – 60. |
| САМОСТІЙНА РОБОТА |  |  |  |
| 1 | Другий і третій закони термодинаміки. | Застосування другого і третього законів термодинаміки для інженерних задач. Математичний вираз другого закону термодинаміки. Ентропія ізольованої системи. Максимальна корисна робота. Енергія і анергія. Другий і третій закони термодинаміки. Загальне формулювання другого закону термодинаміки. Цикл Карно. Ексергія. | http://www.dgma.donetsk.ua/docs/ kafedry/hiop/metod/39_tot.pdf С. 20 – 57. https://studfile.net/preview/1193691/ С. 10 - 12. |
| 2 | Основні термодинамічні процеси в газах і парах. | - Ізохорний, ізобарний, ізотермічний, адіабатний та політропний процеси. Параметри газових сумішей. Загальні властивості реальних газів. Процес пароутворення. Водяна пара і її характеристики. Аналіз трьох стадій утворення перегрітої пари. Абсолютна і відносна вологість повітря. Сушіння. | http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21478/1/Курс лекцій Теплотехніка.pdf С. 39 – 56. https://studfile.net/preview/1193691/ С. 12 - 15. |
| 3 | Особливості термодинаміки теплотехнічних пристроїв. | - Сопла і дифузори. Процес витікання. Зовнішня і розрахункова робота при витіканні. Сопло Лаваля. Дроселювання. Машини для нагнітання газу і пари. Процеси стискання в ідеальному компресорі. Загальна характеристика холодильних установок. Цикли теплосилових пристроїв. Поршневі двигуни внутрішнього згорання. Газотурбінні та паротурбінні установки. | http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21478/1/Курс лекцій Теплотехніка.pdf С. 61 – 69. http://www.dgma.donetsk.ua/docs/ kafedry/hiop/metod/39_tot.pdf С. 137 – 177. |
| 4 | Теплопровідність і теплопередача. | - Основний закон і рівняння теплопровідності. Способи передачі теплоти. Кількісні характеристики перенесення теплоти. Конвективний теплообмін. Течія рідини в трубопроводах і каналах. Променевий теплообмін. Теплопередача через стінку. Теплова ізоляція. | http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21478/1/Курс лекцій Теплотехніка.pdf С. 9 – 30. https://studfile.net/preview/1193691/ С. 29 – 51. |
| 5 | Теплообмінні апарати. | - Розрахунок теплообмінників. Котельні установки малої і середньої потужності. Типи і технічні характеристики котлів. Розрахунок котлів. Теплові мережі. Схема теплових мереж. Способи прокладання теплових мереж. Витяжні шахти, комори і колодязі. | http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21478/1/Курс лекцій Теплотехніка.pdf С. 31 – 37. http://www.dgma.donetsk.ua/docs/ kafedry/hiop/metod/39_tot.pdf С. 126 – 131. |
| 6 | Енергопостачання підприємств. | - Виробниче теплоспоживання. Витрата тепла на опалювання, вентиляцію та теплопостачання. Собівартість виробництва одиниці теплоти і пари. Джерела та можливості використання вторинних енергоресурсів. Використання біогазових установок на підприємствах харчової промисловості. Перспективи розвитку енергозберігальних технологій і поновлювальних джерел енергії в Україні. | https://studfile.net/preview/1193691/ С. 51 – 82. |